| Savanoriškas sertifikavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sertifikato Nr. | Sertifikato išdavimo data | Sertifikato galiojimo data | Sertifikuotas gaminys | Atitinka techninę specifikaciją | Tipas, markė | Kam išduotas sertifikatas | Įrangos gamintojas | Gamintojo šalis | Pastabos |
| GTC 200075 | 2014 01 27 | 2017 01 26 | priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms (angliavandeniliniam gaisrui) | LST L ENV 13381-4:2003 H priedas | FireX plieno priešgaisrinė danga SLV EX | UAB „Fire Experts“ | Nestaan Group | Belgijos Karalystė |  |
| GTC 200076 | 2014 12 01 | 2017 11 30 | ventiliacijos kanalų (ortakių) apsauga nuo gaisro | LST EN 13501-3:2006+A1:2010 | PAROC Hvac Fire Mat Alucoat LT, PAROC Hvac Fire Slab Alucoat EI45 LT, PAROC Hvac Fire Slab Alucoat EI60 LT, PAROC Hvac Fire Slab Alucoat EI90 LT, PAROC Hvac Fire Slab Alucoat EI120 LT | UAB „Paroc“ | Paroc Polska Sp. z o.o. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200077 | 2014 12 10 | 2017 12 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire Vision Line EI 30 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200078 | 2014 12 10 | 2017 12 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire Vision Line EI 60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200079 | 2015 04 27 | 2017 04 26 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Panaikintas 2016-01-15 |
| GTC 200080 | 2015 04 27 | 2017 04 26 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Panaikintas 2016-01-15 |
| GTC 200081 | 2015 12 17 | 2018 12 16 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200082 | 2016 01 13 | 2018 12 16 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2008+A1:2010 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Panaikintas 2018-05-22 |
| GTC 200083 | 2018 04 10 | 2021 04 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 30 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Pakeistas 2019-03-28 |
| GTC 200083 (1 keitimas) | 2019 03 28 | 2021 04 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 30 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200084 | 2018 04 10 | 2021 04 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Pakeistas 2019-03-28 |
| GTC 200084 (1 keitimas) | 2019 03 28 | 2021 04 09 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200085 | 2018 05 22 | 2021 05 21 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Panaikintas 2020-09-08 |
| GTC 200086 | 2019 07 15 | 2022 07 14 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | ALUFIRE Shadow Line EI15, ALUFIRE Shadow Line EI30 ir ALUFIRE Shadow Line EI45 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200087 | 2019 12 16 | 2022 12 15 | autonominis gaisro gesinimo įrenginys | OST 01.05.2017 41503078220 | CAPSULE-PS, CAPSULE-20, CAPSULE-30, CAPSULE-50 ir CAPSULE-65 | SIA „Capsule Systems“ | SIA „Capsule Systems“ | Latvijos Respublika | Sustabdytas 2020-09-04 Panaikintas 2020-10-05 |
| GTC 200088 | 2020 09 08 | 2023 09 07 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika | Pakeistas 2023-04-04 |
| GTC 200088 (1 keitimas) | 2023-04-04 | 2023 09 07 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60, Alufire EI90 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200089 | 2021 03 18 | 2024 03 17 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 30 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200090 | 2021 03 18 | 2024 03 17 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI 60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200091 | 2022 06 30 | 2025 06 29 | Priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms | BS 476-20:1987, BS 476-21:1987, UL 1709:2017 | CHARTEK 2218 | International Paint Ltd. | AkzoNobel Saudi Arabia Ltd. | Saudo Arabija |  |
| GTC 200091 LT | 2022 10-18 | 2025 06 29 | Priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms | BS 476-20:1987, BS 476-21:1987, UL 1709:2017 | CHARTEK 2218 | International Paint Ltd. | AkzoNobel Saudi Arabia Ltd. | Saudo Arabija |  |
| GTC 200092 | 2022 08 26 | 2025 08 25 | priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms | BS 476-20:1987 ISO 22899-1 | PITT-CHAR NX | PPG Deco Polska sp. z o. o. | PPG Deco Polska sp. z o. o. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200092 LT | 2024 05 20 | 2025 08 25 | priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms (angliavandeniliniam gaisrui) | BS 476-20:1987 ISO 22899-1 | PITT-CHAR NX | PPG Deco Polska sp. z o. o. | PPG Deco Polska sp. z o. o. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200093 | 2022 10 11 | 2025 10 10 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | ALUFIRE Shadow Line EI15, ALUFIRE Shadow Line EI30, ALUFIRE Shadow Line EI45 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200094 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line Slim EI30 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200095 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line Slim EI60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200096 | 2023-08-07 | 2026-08-06 | Atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60, Alufire EI90 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200097 | 2023 08 07 | 2026 08 06 | pasyvi priešgaisrinė danga | ASTM E 1725-95R01 ASTM E 1529-00 | Firemaster Cable Tray Wrap | Thermal Ceramics Italiana SRL | Morgan Advanced Materials Thermal Ceramics de France | Prancūzijos Respublika | Sustabdytas 2024-06-28 Panaikintas 2024-07-31 |
| GTC 200098 | 2024 03 07 | 2027 03 06 | pasyvi priešgaisrinė danga | ISO-22899-1 UL 1709 | ContraFlex Jackets | AIS FZE | AIS FZE | Jungtiniai Arabų Emiratai | Sustabdytas 2024-11-22 Panaikintas 2024-12-23 |
| GTC 200099 | 2024 03 18 | 2027 03 17 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Vision Line EI30 ir Alufire Vision Line EI60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200100 | 2024 11 14 | 2027 11 13 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire EI15, Alufire EI30, Alufire EI45, Alufire EI60, Alufire EI90 ir Alufire EI120 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200101 | 2024 11 14 | 2027 11 13 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2016 | Alufire Shadow Line EI15, Alufire Shadow Line EI30 ir Alufire Shadow Line EI45 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200102 | 2024 04 29 | 2028 04 28 | Pasyvi priešgaisrinė danga | ISO-228899-1 UL1709 | ContraFlex Jackets | AIS FZE | AIS FZE | Jungtiniai Arabų Emiratai | Sustabdytas 2026-04-10 Panaikintas 2026-05-11 |
| GTC 200103 | 2025 09 30 | 2028 09 29 | nedegūs audeklai | ĮST PAAS-1 | Priešgaisrinis audeklas automobiliams | „TUV NORD Lietuva“ UAB | Plant EU (kodinis pavadinimas) |  |  |
| GTC 200104 | 2025 12 03 | 2028 12 02 | priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms (angliavandeniliniam gaisrui) | BS 476-20:1987 ISO 22899-1 | PITT-CHAR NX | PPG Coatings Europe B. V. | PPG Deco Polska sp. z o. o. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200105 | 2026 01 12 | 2029 01 11 | priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms (angliavandeniliniam gaisrui) | BS-476-20:1987, BS 476-21:1987, UL 1709:2017 | CHARTEK 2218 | Akzo-Nobel Coatings SPA | AkzoNobel Saudi Arabia Ltd. | Saudo Arabija |  |
| GTC 200106 | 2026 02 19 | 2029 02 18 | atsparių ugniai pertvarų komplektai | LST EN 13501-2:2023 | PURE FS (EI30), SILENCE FS (EI30), SILENCE LOFT FS (EI30), ULTRA SILENCE FS (EI30), ULTRA SILENCE FS (EI60) | UAB „Baltijos manufaktūra“ | VITRINTEC Sp. z o. o. | Lenkijos Respublika |  |
| GTC 200107 | 2026 04 03 | 2029 04 02 | atsparios ugniai pertvaros | LST EN 13501-2:2023 | Alufire Vision Line Slim EI30 ir Alufire Vision Line Slim EI60 | UAB „Baltijos manufaktūra“ | ALUFIRE Sp. z o.o. sp. k. | Lenkijos Respublika |  |

,