[image: image1.wmf]22 psl. iš 25 psl.
                         Sertifikuotos gaisrinės įrangos ir statybos produktų sąrašas





Atnaujinta 2026-06-04

	Privalomas sertifikavimas

	Sertifikato Nr.
	Sertifikato išdavimo data
	Sertifikato galiojimo data
	Sertifikuotas gaminys
	Atitinka techninę specifikaciją
	Tipas, markė
	Kam išduotas sertifikatas
	Įrangos gamintojas
	Gamintojo šalis
	Pastabos

	GTC 100964
	2026 06 03
	2029 06 02
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	21063-51, GW6P, GW6P-30, GW9P, GW9P-30
	UAB „Merseta“
	Emme Antincendio Srl
	Italijos Respublika
	

	GTC 100963
	2026 06 01
	2029 04 29
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Fi-Rex-Pro System medienos priešgaisrinė danga MPD-1
	UAB „Fire Experts“
	3 (kodinis pavadinimas)
	
	

	GTC 100962
	2026 05 18
	2029 05 17
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2023 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	Steelguard 701 ir Steelguard 801
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Coatings Belgium BV/SRL
	Belgijos karalystė
	

	
	
	
	
	
	
	
	PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100961
	2026 05 18
	2029 05 17
	kilnojamasis gesintuvas
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM25
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100960
	2026 05 18
	2029 05 17
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Inwood Fire C
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100959
	2026 05 18
	2029 05 17
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Inwood Fire B
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100958
	2026 05 05
	2029 05 04
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	FT01-06A(Rev4)-00
	UAB „Garant ProTech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100957
	2026 04 30
	2029 04 29
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	BAK-1
	UAB „Kovadis“
	UAB „Kovadis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100956
	2026 04 30
	2029 04 29
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Wooden doorsets EI30 type 21701 M2
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	SIA „Reaton LTD“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100955
	2026 04 13
	2029 04 12
	atsparios ugniai ir/ar sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	AW DS EI 60, AW DS S 60 ir AW DS EIS 60
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	2026-06-01 pakeistas sertifikato priedas

	GTC 100954
	2026 04 10
	2029 04 09
	atsparios ugniai ir/ar sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	AW DS EI 30, AW DS S 30 ir AW DS EIS 30 
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	2026-06-01 pakeistas sertifikato priedas

	GTC 100953
	2026 04 03
	2029 04 02
	kilnojamasis lafetinis vandens švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 ir LST EN 15767-2:2009
	Ruck wind su purkštuvu Difeuseur Automatique 4000
	UAB „Izkada“
	POK SAS
	Prancūzijos Respublika
	

	GTC 100952
	2026 02 26
	2029 02 25
	atsparios ugniai vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	ENIRO
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100951
	2026 02 25
	2029 02 24
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2023 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	STEELGUARD 751 ir STEELGUARD 851
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Coatings Belgium BV/SRL
	Belgijos Karalystė
	

	GTC 100950
	2026 02 17
	2029 02 16
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	FT01-01V-00, 
FT01-02V-00, 
FT01-04U-00, 
FT01-06V-00, 
FT01-09V-00, 
FT01-12V-00, 
FT02-02F-00, 
FT02-03D-00
	UAB „Garant ProTech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100949
	2026 02 17
	2029 02 16
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	FT03-042B-00 ir FT03-047C-00
	UAB „Garant ProTech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100948
	2026 02 17
	2029 02 16
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	PDD
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100947
	2026 02 03
	2029 02 02
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM1000, RM2000 ir RM4000
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100946
	2026 01 14
	2029 01 13
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	Nullifire SC803
	Carboline
	Carboline
	Ispanijos Karalystė
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tremco CPG UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	
	
	
	
	
	Nullifire SC902
	
	Tremco CPG UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100945
	2026 01 14
	2029 01 13
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018 ir LST EN 1568-3:2018
	Profilm AFFF 3
	UAB „Garant Pro Tech“
	Profoam Italy
	Italijos Respublika
	

	GTC 100944
	2025 12 15
	2028 12 14
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	M60-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100943
	2025 12 15
	2028 12 14
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	EKO-SM
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100942
	2025 12 03
	2028 12 02
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2023 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	STEELGUARD 651
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100941
	2025 12 01
	2028 11 30
	sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Class-1
	UAB „Door World“
	UAB „Door World“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100940
	2025 10 13
	2028 10 12
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Renault Truck D 14 High K P(4x4) 280 E6 (Water tender EN 1846-M-2-3-4000-10/3000
	UAB „Izkada“
	UAB „Izkada“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100939
	2025 10 13
	2028 10 12
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GP-4X ABC/MP ir GP-6X ABC/MP
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100938
	2025 10 06
	2028 10 05
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	HOLZ PROF (HR Prof)
	UAB „Trebeka“
	Holz Prof OU
	Estijos Respublika
	

	GTC 100937
	2025 09 15
	2028 09 14
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018,
LST EN 1568-2:2018,
LST EN 1568-3:2018
	Fomtec MB-20
	UAB „Taiklu“
	Dafo Fomtec AB
	Švedijos Karalystė
	

	GTC 100936
	2025 09 05
	2028 09 04
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Flamasepas-2
	UAB „Retrorega“
	UAB „Retrorega“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100935
	2025 08 14
	2028 08 13
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100934
	2025 08 14
	2028 08 13
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	PS1-X TOP
	ANAF FIRE PROTECTION S. P. A.
	ANAF FIRE PROTECTION S. P. A.
	Italijos Respublika
	

	GTC 100933
	2025 08 04
	2028 08 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	EKO-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100932
	2025 08 04
	2028 08 03
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GP-2x ABC
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100931
	2025 07 28
	2028 07 27
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2023 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	FIRETEX FX5090
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100930
	2025 07 17
	2028 07 16
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Fontefire WF Clear
	UAB „Kriautė“
	Tikkurila OYJ
	Suomijos Respublika
	

	GTC 100929
	2025 06 30
	2028 06 29
	nešiojamosios kablinės kopėčios
	LST EN 1147:2010
	115006
	UAB „Izkada“
	Eine Marke der MUNK Group
	Vokietijos Federacinė Respublika
	

	GTC 100928 (1 keitimas)
	2025 12 01
	2028 06 15
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	Hempafire Pro 315 43360, Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361,

Hempafire Pro 320 43320, Hempafire Pro 320 Fast Dry 43321,

Hempafire Pro 400 43490, Hempafire Pro 400 Fast dry 43491,

Hempafire Extreme 550 43500,

Hempafire Optima 500 48880
	Hempel Paints (Poland) Sp. z o. o.
	Pinturas Hempel S. A. U.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100928
	2025 06 16
	2028 06 15
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	Hempafire Pro 315 43360, Hempafire Pro 315 Fast Dry 43361,

Hempafire Pro 320 43320, Hempafire Pro 320 Fast Dry 43321,

Hempafire Pro 400 43490, Hempafire Pro 400 Fast dry 43491,

Hempafire Extreme 550 43500,
Hempafire Optima 500 48880
	Hempel Paints (Poland) Sp. z o. o.
	Pinturas Hempel S. A. U.
	Ispanijos Karalystė
	Pakeistas 2025-12-01

	GTC 100927
	2025 06 16
	2028 06 15
	pneumatinė gelbėjimo įranga
	LST EN 13731:2008
	Pneumatinės gelbėjimo įrangos sistema su SLK 10, SLK 14, SLK 21 kėlimo pagalvėmis
	UAB „ProGear LT“
	Trelleborg Slovenija, d. o. o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100926
	2025 03 31
	2028 03 30
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007               LST EN 1866-2:2014
	AP-25x ABC                                    AP-50x ABC/MM
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100925
	2025 02 18
	2028 02 17
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	BFE2 ir BFE6
	VŠĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“
	Bonpet Systems d.o.o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100924
	2025 02 04
	2028 02 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100923
	2025 02 04
	2028 02 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100922
	2025 01 09
	2028 01 08
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	MBK22-FFECO-6                             MBK22-FFECO-9
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100921
	2024 12 17
	2027 12 16
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GP-1kg PUGz-1b
	UAB „Arostė“
	Wytwornia Artykulow Technicznych „W-A-T BRYNSKI“ s.c.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100920
	2024 12 16
	2027 12 15
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Class 1-3
	UAB „Door World“
	UAB „Door World“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100919
	2024 12 16
	2027 12 15
	sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Class 1-3
	UAB „Door World“
	UAB „Door World“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100918
	2024 12 06
	2027 12 05
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GPx-1kg ABC
	UAB „Merseta“
	Wytwornia Artykulow Technicznych „W-A-T BRYNSKI“ s.c.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100917
	2024 12 06
	2027 12 05
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM6000H
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100916
	2024 12 06
	2027 12 05
	atsparios ugniai vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	INNOVA 2 6C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100915
	2024 12 06
	2027 12 05
	atsparios ugniai vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	INNOVA 2 5C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100914
	2024 11 25
	2027 11 24
	statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose atsparios ugniai durys ir liukai
	LST EN 16034:2014
	„Fi - ReX - Pro System Inspection Panel FPS“ ir „Fi - ReX - Pro System Access Panel FPP 90“ 
	UAB „Fire Experts“
	Plant CZ21 (kodinis pavadinimas)
	
	

	GTC 100913
	2024 11 18
	2027 11 17
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018 ir LST EN 1568-3:2018
	„vaPUREx® LV ICAO B 3% F-10 #7341“
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Vokietijos Federacinė Respublika
	

	GTC 100912
	2024 11 11
	2027 11 10
	atsparios ugniai vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	UDAVD-65
	UAB „Megrame medis“
	UAB „Megrame medis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100911
	2024 10 31
	2027 10 30
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Bochemit Antiflash
	Bochemie a.s.
	Bochemie a.s.
	Čekijos Respublika
	

	GTC 100910
	2024 10 14
	2027 10 13
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018 ir LST EN 1568-3:2018
	Foamer Brand Ecosolv C6 AFFF 3 & Foamer Brand AFFF 3
	„Eurosec“ OÜ
	Foamtech Antifire Company
	Indijos Respublika
	Sustabdytas 2025-05-08
Panaikintas 2025-06-09

	GTC 100909
	2024 09 23
	2027 09 22
	atsparios ugniai bei atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	DFM TS 30-1, DFM TS 60-1, DFM DS 120-1S, DFM DS 120-2S
	DFM Europe Sp. z o. o.
	DFM Doors Sp. z  o. o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100908
	2024 09 16
	2027 09 15
	linijinių sandūrų sandariklis
	LST EN 13501-2:2016
	Fome Flex Fire Block Pistol Foam
	UAB „TEGRA STATE“
	TKK Proizvodnja Kemičnih izdelkov d.o.o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100907
	2024 09 16
	2027 09 15
	mineralinės vatos plokščių sistema plieninių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-2:2016
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100906 (1 keitimas)
	2024 11 29
	2027 09 15
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GS-5x B/MP
GS-2x B
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100906
	2024 09 16
	2027 09 15
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GS-5x B/MP
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2024-11-29

	GTC 100905
	2024 07 24
	2027 07 23
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	ARLITAS B418
	UAB „Danushis Chemicals“
	UAB „Danushis Chemicals“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100904
	2024 07 05
	2027 07 04
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	DFM WDD 30-1,

DFM WD AKUSTIK 30-1,

DFM WD AKUSTIK 60-1,

DFM WD AKUSTIK 30-1 HP,

DFM WD AKUSTIK 60-1 HP
	DFM Europe Sp. z o. o.
	Plant X
	
	

	GTC 100903
	2024 07 05
	2027 07 04
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018,

LST EN 1568-2:2018,

LST EN 1568-3:2018,

LST EN 1568-4:2018
	Foamer brand AR F3 Green foam 3 x 6%
	Eurosec OÜ
	Foamtech Antifire Company
	Indijos Respublika
	Sustabdytas 2025-05-08
Panaikintas 2025-06-09

	GTC 100902
	2024 06 13
	2027 06 12
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Renault K (6x4)
	UAB „Izkada“
	UAB „Izkada“
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2025-06-02 panaikintas 2025-07-03

	GTC 100901
	2024 05 27
	2027 05 26
	atsparios ugniai vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	DFM WDD 30-1
DFM WD AKUSTIK 30-1
DFM WD AKUSTIK 60-1
	DFM Europe Sp. z o. o.
	Plant X
	
	2024-05-29 pakeistas sertifikato priedas 
Panaikintas sertifikatas 2024-07-09

	GTC 100900
	2024 05 27
	2027 05 26
	linijinių sandūrų sandariklis
	LST EN 13501-2:2016
	Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187
	UAB „Wolf Group LT“
	Wolf Group OÜ
	Estijos Respublika
	

	GTC 100899
	2024 05 23
	2027 05 22
	atsparūs ugniai oro tiekimo kanalai
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	PROMADUCT-500
	Etex Poland sp. z o. o. 
	Etex Poland sp. z o. o. 
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100898
	2024 04 30
	2027 04 29
	sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	EKO-DS
	UAB „Durų Šalis“
	UAB „Durų Šalis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100897
	2024 04 30
	2027 04 29
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Renault Trucks K HD016 UKZ88M
	UAB „KMT“
	UAB „KMT“
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2025-03-21
Atnaujintas 2025-06-16
Sustabdytas 2026-04-17

Panaikintas 2026-05-18

	GTC 100896
	2024 04 15
	2027 04 14
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100895 (1 keitimas)
	2024 09 17
	2027 04 14
	atsparūs ugniai ir sandarūs dūmams vidaus langai
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (W), Alufire EI30 (W), Alufire EI45 (W), Alufire EI60 (W) ir Alufire EI90 (W)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100895
	2024 04 15
	2027 04 14
	atsparūs ugniai ir sandarūs dūmams vidaus langai
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (W), Alufire EI30 (W), Alufire EI45 (W), Alufire EI60 (W) ir Alufire EI90 (W)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2024-09 17

	GTC 100894 (1 keitimas)
	2024 09 17
	2027 04 14
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (D), Alufire EI30 (D), Alufire EI45 (D), Alufire EI60 (D) ir Alufire EI90 (D)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100894
	2024 04 15
	2027 04 14
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (D), Alufire EI30 (D), Alufire EI45 (D), Alufire EI60 (D) ir Alufire EI90 (D)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2024 09 17

	GTC 100893
	2024 03 18
	2027 03 17
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	Alufire
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100892
	2024 03 12
	2027 03 11
	atsparus ugniai vidaus langas
	LST EN 16034:2014
	IV94-F
	UAB „Megrame medis“
	UAB „Megrame medis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100891
	2024 02 21
	2027 02 20
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM6000, AG5, GP6, GP9
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100890
	2024 02 20
	2027 02 19
	nešiojamosios kablinės kopėčios
	LST EN 1147:2010
	FEG-110
	UAB „PROGEAR LT“
	JUST Leitern AG
	Austrijos Respublika
	Sustabdytas 2024-12-06
Panaikintas 2025-01-07

	GTC 100889
	2024 02 05
	2027 02 04
	mineralinės vatos dembliai oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	Conlit Mat
	UAB „Rockwool“
	ROCKWOOL, a. s.
	Čekijos Respublika
	Panaikintas 2024-10-12

	GTC 100888
	2024 02 01
	2027 01 31
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	S.34-17 1L63
S.56-17 1L63
S.6-18 2L63
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100887
	2023 11 27
	2026 11 26
	mineralinės vatos plokščių sistema betoninių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-2:2016
	STROPROCK G
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100886
	2023 11 27
	2026 11 26
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016              EVD 350402-00-1106 E priedas
	Steelguard 951
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100885
	2023 11 10
	2026 11 09
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	FIRETEX FX6010
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100884
	2023 10 20
	2026 10 19
	priešgaisrinė danga betoninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100883
	2023 10 11
	2026 10 10
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	VOLVO FLB3C/U8xL8F
	UAB „Probus auto“
	Moto-Truck sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2026-02-06
Panaikintas 2026-03-09

	GTC 100882
	2023 10 09
	2026 10 08
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Promadur
	Etex Poland sp. z o. o. 
	Plant A
	
	

	GTC 100881
	2023 10 09
	2026 10 08
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms 
	LST EN 13501-1:2019
	Promadur
	Etex Poland sp. z o. o. 
	Plant A
	
	

	GTC 100880 (1 keitimas)
	2023 12 05
	2026 09 18
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016              EVD 350402-00-1106 E priedas
	FIRETEX FX1007 ir FIRETEX FX2007
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100880
	2023 09 19
	2026 09 18
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016              EVD 350402-00-1106 E priedas
	FIRETEX FX1007 ir FIRETEX FX2007
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	Pakeistas sertifikatas 2023-12-05

	GTC 100879
	2023 09 19
	2026 09 18
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016              EVD 350402-00-1106 E priedas
	FIRETEX FX6002
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100878
	2023 09 12
	2026 09 11
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007
LST EN 3-10:2010
	GP-1x ABC/M ir GP-1z BC/M
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100877
	2023 09 11
	2026 09 10
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Gerlitis B
	G. Skiparienės įmonė
	G. Skiparienės įmonė
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100876
	2023 09 04
	2026 09 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	M60-PPD DD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100875
	2023 08 04
	2026 08 03
	pasukamosios kombinuotųjų judesių automobilinės kopėčios
	LST EN 14043:2014 ir GTC/TS 07:2019
	Magirus „M42L-AS“
	UAB „Iksados“gamybinis ir techninis centras
	Magirus GmbH
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2025-06-19
Panaikintas 2025-07-21

	GTC 100874
	2023 07 04
	2026 07 03
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011,LST EN 1846-2:2009+A1:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Renault Trucks D14 High P4x2 280 E6
	UAB „Probus auto“
	Moto-Truck Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2026-02-06
Panaikintas 2026-03-09

	GTC 100873
	2023 06 29
	2026 06 28
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007
LST EN 3-10:2010
	MBK17-010PA-VR
MBK17-020PA-VR
MBK05-020AF-P1D
MBK09-030PA-P1B
MBK17-040PA-VR
MBK17-060PA-VR
MBK17-060AF-VR
MBK09-090PA-VR
MBK07-090AF-P1D
MBK09-120PA-DF
MBK20-040PA-ABC-VR
MBK06-020CA-P1D
MBK06-050CA-P1D
MBK17-050CA-VR
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100872
	2023 06 29
	2026 06 28
	nešiojamasis gaisrinis siurblys
	LST EN 14466:2005+A1:2010
	Otter KR-112
	UAB „Ketrona“
	Rosenbauer International AG
	Austrijos Respublika
	Sustabdytas 2024-11-11 panaikintas 2024-12-11

	GTC 100871 (1 keitimas)
	2025 07 07
	2026 06 15
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	MBK09-250PA-H1B, MBK09-500PA-H1B, MBK14-250PA-WLD ir MBK14-500PA-WLD
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100871
	2023 06 16
	2026 06 15
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	MBK09-250PA-H1B ir MBK09-500PA-H1B
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	Pakeistas 2025-07-07

	GTC 100870
	2023 05 18
	2026 05 17
	kilnojamasis gesintuvas
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM25
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100869
	2023 05 03
	2026 05 02
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011,LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	MAN 18.290 4x4 EN 1846-M-2-6-3000-10/3000
	Szczęsniak Pojazdy Specialne Sp. z o. o.
	Szczęsniak Pojazdy Specialne Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2025-01-10
Panaikintas 2025-02-12

	GTC 100868
	2023 05 02
	2026 05 01
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	Wooden doorsets EI30 type 21701 M2
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	SIA „Reaton LTD“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100867
	2023 04 26
	2026 04 25
	gaisrinės slėginės pusiau standžios žarnos, skirtos vynioti ant ričių
	LST EN 1947:2014
	CHICAGO EN1947
	Szczęsniak Pojazdy Specialne 
	IVG Colbachini S. p. A.
	Italijos Respublika
	Sustabdytas 2026-01-05
Panaikintas 2026-02-06

	GTC 100866
	2023 04 26
	2026 04 25
	kilnojamasis lafetinis švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 ir LST EN 15767-2:2009
	622-2
	Szczęsniak Pojazdy Specialne 
	Protek Manufacturing Corp. 
	Taivanas
	Sustabdytas 2026-03-05
Panaikintas 2026-04-07

	GTC 100865 (1 keitimas)
	2023 09 04
	2026 04 23
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Scania P450B6x6HZCP28L

AC 6000-10/4000
	UAB „IZKADA“
	Stolarczyk Miroslaw Technologia Pozarnicza
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2024-02-01
Panaikintas 2024-03-05

	GTC 100865
	2023 04 24
	2026 04 23
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011, LST EN 1846-2:2009+A1:2013, LST EN 1846-3:2013 ir GTC/TS 07:2019
	Scania P450B6x6HZCP28L

AC 6000-10/4000
	UAB „IZKADA“
	Stolarczyk Miroslaw Technologia Pozarnicza
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2023-09-04

	GTC 100864
	2023 04 20
	2026 04 19
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016

EVD 350402-00-1106 E priedas
	Steelguard 701

Steelguard 801
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Coatings SPRL/BVBA,

PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Belgijos Karalystė

Lenkijos Respublika
	

	GTC 100863
	2023 04 06
	2026 04 05
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Inwood Fire B
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100862
	2023 03 02 
	2026 03 01
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007

LST EN 3-10:2010
	FT03-042B-00 ir 

FT03-047C-00
	UAB „Garant Pro Tech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100861
	2023 03 02
	2026 03 01
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	FT01-01V-00, FT01-02V-00, FT01-04U-00, FT01-06V-00, FT01-09V-00, FT01-12V-00, FT02-02F-00 ir FT02-03D-00
	UAB „Garant Pro Tech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100860
	2023 03 01
	2026 02 28
	kilnojamasis lafetinis švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 

LST EN 15767-2:2009
	LMP 80
	UAB „Izkada“
	POK SAS
	Prancūzijos Respublika
	Sustabdytas 2024-01-19
Panaikintas 2024-02-20

	GTC 100859
	2023 03 01
	2026 02 28
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100858
	2023 02 13
	2026 02 12
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	RM1000, RM2000 ir RM4000
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100857
	2023 01 27
	2026 01 26
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	STEELGUARD 751 ir STEELGUARD 851
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Coatings Belgium BV/SRL
	Belgijos Karalystė
	

	GTC 100856
	2023 01 17
	2026 01 16
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Inwood Fire C
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100855
	2022 12 28
	2025 10 23
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Fi-Rex-Pro System medienos priešgaisrinė danga MPD-1
	UAB „Fire Experts“
	3 (kodinis pavadinimas)
	
	2023-04-28 pakeistas sertifikato priedas

	GTC 100854
	2022 12 23
	2025 12 22
	gaisrinės slėginės pusiau standžios žarnos, skirtos vynioti ant ričių
	LST EN 1947:2014
	2/C/1-25-40 BAR
	UAB „Izkada“
	IVG Colbachini S.p.A.
	Italijos Respublika
	Sustabdytas 2024-06-14
Panaikintas 2024-07-16

	GTC 100853
	2022 12 20
	2025 12 19
	pasukamosios kombinuotųjų judesių automobilinės kopėčios
	LST EN 14043:2014 ir GTC/TS 07:2019
	M32L-AS
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Magirus GmbH
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2024-05-23
Atnaujintas 2024-07-04
Sustabdytas 2025-06-19

Panaikintas 2025-07-21

	GTC 100852
	2022 12 12
	2025 12 11
	mineralinės vatos gaminiai ir komplektai oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	PAROC Hvac Fire Black Coat LT
	UAB „Paroc“
	Paroc Polska Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	Panaikintas 2024-03-05

	GTC 100851
	2022 12 02
	2025 12 01
	vandens švirkštas
	LST EN 15182-1:2007+A1:2010

LST EN 15182-4:2007+A1:2010
	BLUE DEVIL 1560
	Szczęsniak Pojazdy Specialne Sp. z o.o.
	Tecnicas e Ingenieria de Proteccion S. A. (TIPSA)
	Ispanija
	Sustabdytas 2025-10-24
Panaikintas 2025-11-25

	GTC 100850
	2022 11 21
	2025 11 20
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	EKO-SM
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100849
	2022 11 21
	2025 11 20
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	M60-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100848
	2022 11 10
	2025 11 09
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-4x ABC/MP

GP-6x ABC/MP
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100847
	2022 10 24
	2025 10 23
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	BAK-1
	UAB „Kovadis“
	UAB „Kovadis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100846
	2022 10 19
	2025 10 18
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	STEELGUARD 651
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Deco Polska Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100845
	2022 10 10
	2025 10 09
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	HOLZ PROF (HR Prof)
	UAB „Trebeka“
	Holz Prof OU
	Estijos Respublika
	

	GTC 100844
	2022 09 27
	2025 09 26
	aukšto slėgio pneumatinės įrangos komplektas
	LST EN 13731:2008
	VETTER S. Tec 12 (kėlimo pagalvių mod. V7, V12, V20)
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Vetter GmbH
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2024-10-10
Panaikintas 2024-11-11

	GTC 100843
	2022 09 26
	2025 09 25
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	MB45
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100842
	2022 09 26
	2025 09 25
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	D2SEI30-S200 ir D2SEI60-S200
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100841
	2022 09 26
	2025 09 25
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	D1S EI60, D2S EI60
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100840
	2022 09 26
	2025 09 25
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	D1S EI30, D2S EI30
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100839
	2022 09 26
	2025 09 25
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	D1A EI30, D2A EI30, D1AEI60 ir D2A EI60
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Wisniowski sp. z o. o. S. K. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100838
	2022 08 29
	2025 08 28
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Flamasepas-2
	UAB „Retrorega“
	UAB „Retrorega“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100837
	2022 08 26
	2025 08 05
	nešiojamosios kopėčios
	LST EN 1147:2010
	110007
	UAB „ALVA technika“
	MUNK GST GmbH
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2023-08-11 panaikintas 2023-09-15

	GTC 100836
	2022 08 18
	2025 08 17
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Panaikintas 2025-02-04

	GTC 100835
	2022 08 18
	2025 08 17
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams vidaus durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Panaikintas 2025-02-04

	GTC 100834
	2022 08 17
	2025 08 16
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100833
	2022 08 05
	2025 08 04
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	GP-2x ABC
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100832
	2022 08 05
	2025 08 04
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	EKO-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100831
	2022 07 25
	2025 07 24
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	FIRETEX FX1002 ir FIRETEX FX2002
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100830
	2022 07 25
	2025 07 24
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	FIRETEX FX5090
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Sherwin-Williams UK Ltd.
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100829
	2022 06 02
	2025 06 01
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007

LST EN 3-10:2010
	MBK14-250PA-WLD

MBK14-500PA-WLD
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100828
	2022 05 27
	2025 05 26
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011

LST EN 1846-2:2009+A1:2013

LST EN 1846-3:2013
	„Iveco Eurocargo 150EW“ 4x4
	UAB „Šilumos pulsas“
	UAB „Švytėjimas“
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2023-09-19 panaikintas 2023-10-20

	GTC 100827
	2022 05 23
	2025 05 22
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018

LST EN 1568-3:2018
	Fomtec AFFF 3% A-15
	UAB „Taiklu“
	Dafo Fomtec AB
	Švedijos Karalystė
	Sustabdytas 2023-05-23
Panaikintas 2023-06-23

	GTC 100826
	2022 05 13
	2025 05 12
	vandens švirkštas
	LST EN 15182-1:2007+A1:2010

LST EN 15182-2:2007+A1:2010
	Turbo Jet 52/C (100-250 l/min)

Turbo Jet 52/C (250-500 l/min)
	UAB „Saugus namas“
	Supon Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2023-04-04

Panaikintas 2023-05-04

	GTC 100825
	2022 05 05
	2025 05 04
	nešiojamasis gaisrinis siurblys
	LST EN ISO 14466:2005+A1:2008
	TOHATSU Mod. V20FS
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	„TOHATSU“ Komagane plant
	Japonija
	Sustabdytas 2023-11-06
Panaikintas 2023-12-11

	GTC 100824
	2022 05 03
	2025 05 02
	gaisrinių slėginių žarnų sąrankos
	GTC/TS 01:2018
	Progress supply DN152
	UAB „Sileta“
	GOLLMER & HUMMEL
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2022-09-23 Panaikintas 2022-10-25

	GTC 100823 (1 keitimas)
	2024 11 29
	2025 04 11
	kilnojamasis gesintuvas
	LST EN 1866-1:2007       LST EN 1866-2:2014
	AP-25x ABC                                    AP-50x ABC/MM
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100823
	2022 04 12
	2025 04 11
	kilnojamasis gesintuvas
	LST EN 1866-1:2007

LST EN 1866-2:2014
	AP-25x ABC
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2024-11-29

	GTC 100822 (1 keitimas)
	2023 10 04
	2025 04 11
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007      LST EN 3-10:2010 
	GPN-6x AB
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100822
	2022 04 12
	2025 04 11
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010 
	GPN-6x AB
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2023-10-04

	GTC 100821
	2022 03 25
	2025 03 24
	gaisrinė įsiurbiamoji žarna
	LST EN ISO 14557:2003 ir LST EN ISO 14557:2003/A1:2008
	TORONTO
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	IVG Colbachini S.p.a.
	Italijos Respublika
	Sustabdytas 2023-09-28 Panaikintas 2023-10-31

	GTC 100820
	2022 02 15
	2025 02 14
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	GIP EI60
	UAB „Gipura“
	UAB „Gipura“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100819
	2022 02 15
	2025 02 14
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	GIP EI30
	UAB „Gipura“
	UAB „Gipura“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100818
	2022 02 15
	2025 02 14
	gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonė
	LST EN 1846-1:2011

LST EN 1846-2:2009+A1:2013

LST EN 1846-3:2013

GTC/TS 07:2019
	Scania P450B6x6HZCP28L
	UAB „IZKADA“
	UAB „IZKADA“
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2023-08-16

Panaikintas 2023-09-19

	GTC 100817
	2022 02 08
	2025 02 07
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	BFE2 ir BFE6
	VšĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“
	BONPET SYSTEMS d.o.o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100816
	2022 01 28
	2025 01 27
	kilnojamasis gesintuvas
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 1866-2:2014
	MG-25
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2024-08-05
Panaikintas 2024-09-05

	GTC 100815
	2022 01 10
	2025 01 09
	vandens švirkštas
	LST EN 15182-1:2007+A1:2010

LST EN 15182-2:2007+A1:2010
	KW-250
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2023-07-10
Panaikintas 2023-08-11

	GTC 100814 (1 keitimas)
	2022 11 03
	2024 12 29
	statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose atsparios ugniai durys ir liukai
	LST EN 16034:2014
	Fi-ReX-Pro System Access Panel FPP 90
	UAB „Fire Experts“
	Plant CZ21 (kodinis pavadinimas)
	
	

	GTC 100814
	2021 12 30
	2024 12 29
	statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose atsparios ugniai durys ir liukai
	LST EN 14600:2006
	Fi-ReX-Pro System Access Panel FPP 90
	UAB „Fire Experts“
	Plant CZ21 (kodinis pavadinimas)
	
	Pakeistas 2022-11-03

	GTC 100813
	2021 12 22
	2024 12 21
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Interchar 3120
	UAB „Litnobiles“
	International Protective Coatings
	Švedijos Karalystė
	Sustabdytas 2024-10-24
Panaikintas 2024-11-25

	GTC 100812 (1 keitimas)
	2022 10 11
	2024 12 20
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	INNOVA 2 6C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100812
	2021 12 21
	2024 12 20
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	INNOVA 2 6C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	Pakeistas 2022-10-11

	GTC 100811
	2021 12 21
	2024 12 20
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Steelguard 703, Steelguard 803
	PPG Coatings Europe 
	PPG Coatings SPRL/BVBA,

PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Belgijos Karalystė

Lenkijos Respublika
	

	GTC 100810
	2021 12 15
	2024 12 14
	gaisrinių slėginių žarnų sąrankos
	GTC/TS 01:2018

GTC/TS 03:2018

GTC/TS 04:2018
	Progress DN52, Progress DN75
	UAB „Sileta“
	GOLLMER & HUMMEL
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2022-09-23 panaikintas 2022-10-25

	GTC 100809 (1 keitimas)
	2022 10 11
	2024 12 13
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	INNOVA 2 6C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100809
	2021 12 14
	2024 12 13
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	INNOVA 2 6C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	Pakeistas 2022-10-11

	GTC 100808 (1 keitimas)
	2022 10 11
	2024 12 13
	atsparios ugniai durys
	LST EN 16034:2014
	INNOVA 2 5C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100808
	2021 12 14
	2024 12 13
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	INNOVA 2 5C V
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	Pakeistas 2022-10-11

	GTC 100807
	2021 12 09
	2024 12 08
	gaisrinių slėginių žarnų sąrankos
	GTC/TS 01:2018

GTC/TS 03:2018

GTC/TS 04:2018
	SYNTHETIC POLYDUR 52mm

SYNTHETIC POLYDUR 75mm
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100806
	2021 12 08
	2024 12 07
	kilnojamasis lafetinis vandens švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 ir LST EN 15767-2:2009
	Poket
	UAB „Iskada“
	POK SAS
	Prancūzijos Respublika
	Sustabdytas 2023-06-07
Panaikintas 2023-07-10

	GTC 100805
	2021 12 07
	2024 12 06
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-1kg PUGz-1b
	UAB „Arostė“
	Wytwornia Artykulow Technicznych „W-A-T BRYNSKI“ s.c.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100804
	2021 12 01
	2024 11 30
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-1z BC/MP
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100803
	2021 11 11 
	2024 11 10
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	RP WOOD FIRE STOP
	SIA „RP Buve“
	SIA „RP Buve“
	Latvijos Respublika
	Sustabdytas 2023-01-09

Panaikintas 2023-02-13

	GTC 100802
	2021 11 09
	2024 11 08
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GPx-1kg ABC
	UAB „Merseta“
	Wytwornia Artykulow Technicznych „W-A-T BRYNSKI“ s.c.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100801 (1 keitimas)
	2022 03 15
	2024 10 14
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Bochemit Antiflash
	Bochemie a.s.
	Bochemie a.s.
	Čekijos Respublika
	

	GTC 100801
	2021 10 15
	2024 10 14
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Bochemit Antiflash
	Bochemie a.s.
	Bochemie a.s.
	Čekijos Respublika
	Pakeistas 2022-03-15

	GTC 100800 (1 keitimas)
	2022 11 03
	2024 10 14
	statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose atsparios ugniai durys ir liukai
	LST EN 16034:2014
	Fi-Rex-Pro System Inspection Panel FPS
	UAB „Fire Experts“
	Plant CZ21 (kodinis pavadinimas)
	
	

	GTC 100800
	2021 10 15
	2024 10 14
	statinio viduje bendrųjų inžinerinių sistemų apžiūrai esančiose angose atsparios ugniai durys ir liukai
	LST EN 14600:2006
	Fi-Rex-Pro System Inspection Panel FPS
	UAB „Fire Experts“
	Plant CZ21 (kodinis pavadinimas)
	
	Pakeistas 2022-11-03

	GTC 100799
	2021 09 28
	2024 09 27
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	MBK20-040PA-ABC-VR
	MOBIAK S.A.
	MOBIAK S.A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100798
	2021 09 20
	2024 09 19
	linijinių sandūrų sandariklis
	LST EN 13501-2:2016
	Fome Flex Fire Block Pistol Foam
	UAB „TEGRA STATE“
	TKK Proizvodnja Kemičnih izdelkov d.o.o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100797
	2021 09 17
	2024 09 16
	mineralinės vatos plokščių sistema plieninių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-2:2016
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100796
	2021 09 13
	2024 09 12
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GS-5x B/MP
	Ogniochron S. A.
	Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100795 (1 keitimas)
	2022 10 26
	2024 07 11
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	ARLITAS B418
	UAB „Danushis Chemicals“
	UAB „Danushis Chemicals“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100795
	2021 07 12
	2024 07 11
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	ARLITAS B418
	UAB „Danushis Chemicals“
	UAB „Danushis Chemicals“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-10-26

	GTC 100794
	2021 06 29
	2024 06 28
	kilnojamasis lafetinis švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 ir LST EN 15767-2:2009
	STYLE 600
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras 
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras 
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2023-05-22

Panaikintas 2023-06-23

	GTC 100793
	2021 06 18
	2024 06 17
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	SAR-SDD
	A. Kisieliaus IĮ
	A. Kisieliaus IĮ
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100792
	2021 06 10
	2024 06 09
	nešiojamasis gaisrinis siurblys
	LST EN ISO 14466:2005+A1:2008
	TOHATSU VE 1500
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	„TOHATSU“ Overseas Operations Department
	Japonija
	

	GTC 100791
	2021 05 26
	2024 05 25
	atsparūs ugniai oro tiekimo kanalai
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	PROMADUCT-500
	Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o. o.
	Promat Techniczna Ochrona Przeciwpozarowa Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100790 (1 keitimas)
	2023 05 15
	2024 05 23
	linijinių sandūrų sandariklis
	LST EN 13501-2:2016
	Penosil Fire Rated Gunfoam B1 187
	UAB „Wolf Group LT“
	Wolf Group OÜ
	Estijos Respublika
	

	GTC 100790
	2021 05 24
	2024 05 23
	linijinių sandūrų sandariklis
	LST EN 13501-2:2016
	Penosil Premium Fire Rated Gunfoam B1
	UAB „Krimelte LT“
	Krimelte OÜ
	Estijos Respublika
	Pakeistas sertifikatas 2023-05-15

	GTC 100789
	2021 05 20
	2024 05 19
	nešiojamosios kopėčios
	LST EN 1147:2010
	FD 700 R-007
	UAB „Iskada“
	JUST LEITERN AG-Zentrale
	Austrijos Respublika
	Sustabdytas 2023-05-30

Panaikintas 2023-07-03

	GTC 100788 (1 keitimas)
	2022 03 14
	2024 04 19
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100788
	2021 04 20
	2024 04 19
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	PDD-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-03-14

	GTC 100787
	2021 04 15
	2024 04 14
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018

LST EN 1568-3:2018

LST EN 1568-4:2018
	MOUSSOL APS 1/3 F-0
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2022-04-01

Panaikintas 2022-05-02

	GTC 100786
	2021 04 15
	2024 04 14
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018

LST EN 1568-2:2018

LST EN 1568-3:2018
	STHAMEX® 3% F-15
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Fabrik chemischer Präparate von Dr. Richard Sthamer GmbH & Co. KG
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2022-04-01
Panaikintas 2022-05-02

	GTC 100785 (1 keitimas)
	2022 10 24
	2024 04 12
	atsparūs ugniai ir sandarūs dūmams langai
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (W), Alufire EI30 (W), Alufire EI45 (W), Alufire EI60 (W) ir Alufire EI90 (W)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100785
	2021 04 13
	2024 04 12
	atsparūs ugniai ir sandarūs dūmams langai
	LST EN 14600:2006
	Alufire EI15 (W), Alufire EI30 (W), Alufire EI45 (W) ir Alufire EI60 (W)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2022-10-24

	GTC 100784 (1 keitimas)
	2022 10 24
	2024 04 12
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	Alufire EI15 (D), Alufire EI30 (D), Alufire EI45 (D), Alufire EI60 (D) ir Alufire EI90 (D)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100784
	2021 04 13
	2024 04 12
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	Alufire EI15 (D), Alufire EI30 (D), Alufire EI45 (D) ir Alufire EI60 (D)
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2022-10-24

	GTC 100783
	2021 04 13
	2024 04 12
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2 4.7.3 p.
	FIRETEX FX1006 ir FIRETEX FX2006
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100782 (1 keitimas)
	2022 10 24
	2024 03 17
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	Alufire
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100782
	2021 03 18
	2024 03 17
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	Alufire
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	ALUFIRE Sp. z o. o. sp. k.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2022-10-24

	GTC 100781 (1 keitimas)
	2022 10 04
	2024 03 08
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir EVD 350402-00-1106 (E priedas)
	FIRETEX FX1004 ir FIRETEX FX2004
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100781
	2021 03 09
	2024 03 08
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2 4.7.3 p.
	FIRETEX FX1004 ir FIRETEX FX2004
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	Pakeistas 2022-10-04

	GTC 100780 (1 keitimas)
	2022 02 17
	2024 02 23
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	FD60
	UAB „Šopa“
	UAB „Šopa“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100780
	2021 02 24
	2024 02 23
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	FD60
	UAB „Šopa“
	UAB „Šopa“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-02-17

	GTC 100779
	2021 02 23
	2024 02 22
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	RM6000, AG5, GP6, GP9
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100778
	2021 02 23
	2024 02 22
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2 4.7.3 p.
	FIRETEX FX1005 ir FIRETEX FX2005
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100777 (1 keitimas)
	2022 10 11
	2024 02 08
	sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	S.34-17 1L63, S.56-17 1L63, S.6-18 2L63
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100777
	2021 02 09
	2024 02 08
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	S.34-17 1L63, S.56-17 1L63, S.6-18 2L63
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	Pakeistas 2022-10-11

	GTC 100776
	2021 02 04
	2024 02 03
	angų sandarinimo priemonė
	LST EN 13501-2:2016
	PYRO-SAFE Universal Bulkhead COMBI EI 120
	svt Brandshutz Viertriebsgesellschaft mbH International
	svt Brandshutz Viertriebsgesellschaft mbH International
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2023-09-11 panaikintas 2023-10-11

	GTC 100775
	2021 02 04
	2024 02 03
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2
	svt Brandshutz Viertriebsgesellschaft mbH International
	svt Brandshutz Viertriebsgesellschaft mbH International
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2023-09-11 panaikintas 2023-10-11

	GTC 100774
	2020 12 15
	2023 12 14
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	EKO-DS
	UAB „Durų Šalis“
	UAB „Durų Šalis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100773
	2020 12 09
	2023 12 08
	mineralinės vatos demblių sistema oro tiekimo kanalų ir inžinerinių tinklų ir šachtų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	Conlit Mat
	UAB „Rockwool“
	ROCKWOOL a.s.
	Čekijos Respublika
	

	GTC 100772
	2020 11 05
	2023 11 04
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007            LST EN 3-10:2010
	MBK06-020CA-P1D
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100771
	2020 11 05
	2023 11 04
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100770
	2020 11 04
	2023 11 03
	priešgaisrinė danga betoninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Conlit 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100769 (1 keitimas)
	2021 01 28
	2023 09 24
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007            LST EN 3-10:2010
	GP-1x ABC/M

GP-1z BC/M
	KZWM Ogniochron S. A.
	KZWM Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100769
	2020 09 25
	2023 09 24
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-1x ABC/M

GP-1z BC/M
	KZWM Ogniochron S. A.
	KZWM Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	Pakeistas 2021-01-28

	GTC 100768 (1 keitimas)
	2022 10 24
	2023 09 08
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2019
	Gerlitis B
	G. Skiparienės įmonė
	G. Skiparienės įmonė
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100768
	2020 09 09
	2023 09 08
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Gerlitis B
	G. Skiparienės įmonė
	G. Skiparienės įmonė
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-10-24

	GTC 100767
	2020 09 10
	2023 09 09
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	MBK06-050CA-P1D
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100766
	2020 07 22
	2023 07 21
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	MBK17-010PA-VR,

MBK17-020PA-VR,

MBK05-020AF-P1D,

MBK09-030PA-P1B,

MBK17-040PA-VR,

MBK17-060PA-VR,

MBK17-060AF-VR,

MBK09-090PA-DF,

MBK07-090AF-P1D,

MBK09-120PA-DF
	MOBIAK S. A.
	MOBIAK S. A.
	Graikijos Respublika
	

	GTC 100765 (1 keitimas)
	2022 04 20
	2023 06 22
	žirklės, plėstuvas, hidrocilindras, siurblys ir rankinis/kojinis siurblys
	LST EN 13204:2017
	CU 5050, SP 5240, TR5350 LP, SR 20 PC 2, PA 18 H2C
	UAB „Izkada“
	Holmatro Rescue Equipment B. V.
	Nyderlandų Karalystė
	

	GTC 100765
	2020 06 23
	2023 06 22
	Žirklės

Plėstuvas

Hidrocilindras

Siurblys

Rankinis/kojinis siurblys 
	LST EN 13204:2017
	CU 5050

SP 5280

TR5350 LP

SR 20 PC 2

PA 18 H2C
	UAB „Iskada“
	Holmatro Rescue Equipment B. V.
	Nyderlandų Karalystė
	Sustabdytas 2022-01-25

Pakeistas 2022-04-20

	GTC 100764
	2020 05 20
	2023 05 19
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 1866-2:2014
	RM25
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100763
	2020 05 05
	2023 05 04
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	Wooden doorsets EI30 type 21701 M2
	UAB „Baltijos manufaktūra“
	SIA „Reaton LTD“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100762
	2020 04 14
	2023 04 13
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	Steelguard 701, Steelguard 801
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Deco Polska Sp. z o. o.,

PPG Coatings SPRL/BVBA
	Lenkijos Respublika

Belgijos Karalystė
	

	GTC 100761
	2020 04 07
	2023 02 24
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	MG-2
	Jiezno UAB „Juta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100760
	2020 03 31
	2023 02 24
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010

LST EN 13501-1:2019
	FireX medienos priešgaisrinė danga MPD-1
	UAB „Fire Experts“
	3 (kodinis pavadinimas)
	
	

	GTC 100759 (1 keitimas)
	2022 03 14
	2023 03 12
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100759
	2020 03 13
	2023 03 12
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	PDD
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-03-14

	GTC 100758
	2020 02 25
	2023 02 24
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	RM 1000, RM 2000 ir RM 4000
	UAB „Merseta“
	UAB „Merseta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100757
	2020 02 25
	2023 02 24
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010

LST EN 13501-1:2019
	BAK-1
	UAB „Kovadis“
	UAB „Kovadis“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100756
	2019 12 19
	2022 12 18
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	STEELGUARD 751 ir STEELGUARD 851
	PPG Coatings Europe 
	PPG Coatings SPRL/BVBA 
	Belgijos Karalystė
	

	GTC 100755
	2019 12 18
	2022 12 17
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	EKO-SM
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100754
	2019 12 18
	2022 12 17
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	M60-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100753
	2019 12 09
	2022 12 08
	putų koncentratas
	LST EN 1568-3:2008, LST EN 1568-3:2008/AC:2010
	BIOFILM 1
	UAB „Baltijos tiekimas“
	BIO-EX S.A.S.
	Prancūzijos Respublika
	Sustabdytas 2022-10-06

Panaikintas 2022-11-07

	GTC 100752
	2019 12 09
	2022 12 08
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2008, LST EN 1568-1:2008/AC:2010, LST EN 1568-2:2008, LST EN 1568-2:2008/AC:2010, LST EN 1568-3:2008, LST EN 1568-3:2008/AC:2010, LST EN 1568-4:2008, LST EN 1568-4:2008/AC:2010
	ECOPOL
	UAB „Baltijos tiekimas“
	BIO-EX S.A.S.
	Prancūzijos Respublika
	Sustabdytas 2022-10-06

Panaikintas 2022-11-07

	GTC 100751
	2019 12 03
	2022 12 02
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-4X ABC/MP

GP-6x ABC/MP
	KZWM Ogniochron S. A.
	KZWM Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100750
	2019 11 11
	2022 11 10
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Inwood Fire C
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100749
	2019 11 11
	2022 11 10
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Inwood Fire B
	SIA „Vincents Polyline“
	SIA „Vincents Polyline“
	Latvijos Respublika
	

	GTC 100748
	2019 10 28
	2022 10 27
	nešiojamosios glaustinės kopėčios
	LST EN 1147:2010
	110007
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Günzburger Steigtechnik GMBH 
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2020-10-22
Panaikintas 2020-11-23

	GTC 100747
	2019 10 17
	2022 10 16
	mineralinės vatos gaminiai oro tiekimo kanalų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	PAROC Hvac Fire Black Coat LT
	UAB „Paroc“
	Paroc Polska Sp. z o. o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100746
	2019 10 07
	2022 10 06
	nešiojamosios ištraukiamosios kopėčios
	LST EN 1147:2010
	DNW 3080/3
	UAB „Iskada“
	MAKROS
	Lenkijos Respublika
	Sustabdytas 2020-03-13

panaikintas 2020-04-17

	GTC 100745
	2019 10 07
	2022 10 06
	vandens švirkštas
	LST EN 15182-1:2007+A1:2010 ir LST EN 15182-2:2007+A1:2010
	KW-500
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2022-04-04

Panaikintas 2022-05-04

	GTC 100744
	2019 10 01
	2022 09 30
	gaisrinė įsiurbiamoji žarna
	LST EN ISO 14557:2003 ir LST EN ISO 14557:2003/A1:2008
	FIRE BONN
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	IVG Colbachini S.p.a.
	Italijos Respublika
	

	GTC 100743
	2019 09 30
	2022 09 29
	nešiojamosios ištraukiamosios kopėčios
	LST EN 1147:2010
	FO-619
	UAB „Iksados“ gamybinis ir techninis centras
	JUST LEITERN
	Austrijos Respublika
	Sustabdytas 2020-09-25

Panaikintas 2020-10-26

	GTC 100742
	2019 09 20
	2022 09 19
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016
	STEELGUARD 651
	PPG Coatings Europe B. V.
	PPG Deco Poland Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100741 (1 keitimas)
	2022 03 14
	2022 09 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100741
	2019 09 04
	2022 09 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	PDD 60-II
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-03-14

	GTC 100740 (1 keitimas)
	2022 03 14
	2022 09 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 16034:2014
	PDD 60
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100740
	2019 09 04
	2022 09 03
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	PDD 60
	UAB „Plieno fortas“
	UAB „Plieno fortas“
	Lietuvos Respublika
	Pakeistas 2022-03-14

	GTC 100739 (2 keitimas)
	2021 04 13
	2022 09 03
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	HOLZ PROF (HR Prof)
	UAB „Trebeka“
	Holz Prof OU
	Estijos Respublika
	

	GTC 100739 (1 keitimas)
	2019 11 11
	2022 09 03
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	HOLZ PROF (HR Prof)
	UAB „Trebeka“
	Holz Prof OU
	Estijos Respublika
	Pakeistas sertifikatas 2021-04-13

	GTC 100739
	2019 09 04
	2022 09 03
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	HOLZ PROF (HR Prof)
	UAB „Trebeka“
	Holz Prof OU
	Estijos Respublika
	Pakeistas sertifikatas 2019-11-11

	GTC 100738 (1 keitimas)
	2021 12 21
	2022 09 02
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2018,

LST EN 1568-2:2018,

LST EN 1568-3:2018,

LST EN 1568-4:2018
	FILMOPOL 3
	UAB „Baltijos tiekimas“
	BIO-EX S.A.S.
	Prancūzijos Respublika
	

	GTC 100738
	2019 09 03
	2022 09 02
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2008, LST EN1568-1:2008/AC:2010, LST EN 1568-2:2008, LST EN1568-2:2008/AC:2010, LST EN 1568-3:2008, LST EN1568-3:2008/AC:2010, LST EN 1568-4:2008, LST EN1568-4:2008/AC:2010
	FILMOPOL 3
	UAB „Baltijos tiekimas“
	BIO-EX S.A.S.
	Prancūzijos Respublika
	Pakeistas sertifikatas 2021-12-21

	GTC 100737
	2019 08 23
	2022 08 22
	nešiojamosios glaustinės kopėčios
	LST EN 1147:2010
	110007
	UAB „Iskada“
	Günzburger Steigtechnik GMBH 
	Vokietijos Federacinė Respublika
	Sustabdytas 2020-08-11

Panaikintas 2020-08-31

	GTC 100736
	2019 08 22
	2022 08 21
	gaisrinė slėginė pusiau standi žarna, skirta vynioti ant ričių
	LST EN 1947+A1:2007
	2C/1-25-40 BAR
	UAB „Iskada“
	IVG COLBACHINI S.p.A
	Italijos Respublika
	Sustabdytas 2021-02-23
Panaikintas 2021-03-25

	GTC 100735
	2019 08 22
	2022 08 21
	gaisrinė įsiurbiamoji žarna
	LST EN ISO 14557:2003 ir LST EN ISO 14557:2003/A1:2008
	A-125-4000
	UAB „Iskada“
	Vulkan Gume D.O.O. NIŠ
	Serbijos Respublika
	Sustabdytas 2021-02-23
Panaikintas 2021-03-25

	GTC 100734
	2019 08 20
	2022 08 19
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007     LST EN 3-10:2010
	GP-2x ABC
	KZWM Ogniochron S. A.
	KZWM Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100733
	2019 08 21
	2022 08 20
	kilnojamasis lafetinis vandens švirkštas
	LST EN 15767-1:2009 ir LST EN 15767-2:2009
	LMP 80
	UAB „Iskada“
	POK SAS
	Prancūzijos Respublika
	Sustabdytas 2021-02-23

Atnaujintas 2021-03-03

	GTC 100732
	2019 08 19
	2022 08 18
	vandens švirkštas
	LST EN 15182-1:2007+A1:2010 ir LST EN 15182-4:2007+A1:2010
	BLUEDEVIL 1560
	UAB „Iskada“
	Tecnicas e Ingenieria de Proteccion S. A.
	Ispanijos Karalystė
	Sustabdytas 2021-02-23
Panaikintas 2021-03-25

	GTC 100731
	2019 08 19
	2022 08 18
	putų koncentratas
	LST EN 1568-3:2008, LST EN 1568-3:2008/AC:2010
	Aquafilm B3-15
	UAB „Direstas“
	AUXQUIMIA S. A.
	Ispanijos Karalystė
	Sustabdytas 2020-03-13

atnaujintas 2020-04-16
panaikintas 2020-11-18

	GTC 100730
	2019 08 19
	2022 08 18
	putų koncentratas
	LST EN 1568-1:2008, LST EN1568-1:2008/AC:2010, LST EN 1568-2:2008, LST EN1568-2:2008/AC:2010, LST EN 1568-3:2008, LST EN1568-3:2008/AC:2010, LST EN 1568-4:2008, LST EN1568-4:2008/AC:2010
	Polyfoam 3/3
	UAB „Direstas“
	AUXQUIMIA S. A.
	Ispanijos Karalystė
	Sustabdytas 2020-03-13

atnaujintas 2020-04-16
panaikintas 2020-11-18

	GTC 100729
	2019 07 23
	2022 07 22
	kilnojamieji gesintuvai
	LST EN 1866-1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	FT03-042B-00 ir FT03-047C-00
	UAB „Garant Pro Tech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100728
	2019 07 23
	2022 07 22
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007 ir LST EN 3-10:2010
	FT01-01V-00, FT01-02V-00, FT01-04U-00, FT01-06V-00, FT01-09V-00, FT01-12V-00, FT02-02F-00 ir FT02-03D-00
	UAB „Garant Pro Tech“
	Ningbo Kaixuan Fire Control Equipment Co. Ltd.
	Kinijos Liaudies Respublika
	

	GTC 100727
	2019 07 09
	2022 07 08
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2 4.7.3 p.
	FIRETEX FX1002 ir FIRETEX FX2002
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	

	GTC 100726
	2019 07 09
	2022 07 08
	priešgaisrinė danga plieninėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-2:2016 ir ETAG 018-2 4.7.3 p.
	FIRETEX FX5090
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Sherwin-Williams Protectiv & Marine Coatings
	Jungtinė Karalystė
	Pakeistas priedas

2020-06-04

	GTC 100725
	2019 07 05
	2022 07 04
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Borolitas-5
	UAB „Gosta“
	UAB „Gosta“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100724
	2019 05 29
	2022 05 28
	putų koncentratas
	LST EN 1568-3:2008, LST EN1568-3:2008/AC:2010
	PROFILM AR 3-3
	UAB „Garant Pro Tech“
	Profoam S. R. L.
	Italijos Respublika
	

	GTC 100723
	2019 05 29
	2022 05 28
	putų koncentratas
	LST EN 1568-3:2008, LST EN1568-3:2008/AC:2010
	PROFILM 3
	UAB „Garant Pro Tech“
	Profoam S. R. L.
	Italijos Respublika
	

	GTC 100722
	2019 02 21
	2022 02 20
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	GIP EI60
	UAB „Gipura“
	UAB „Gipura“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100721
	2019 02 21
	2022 02 20
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	GIP EI45
	UAB „Gipura“
	UAB „Gipura“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100720
	2019 02 21
	2022 02 20
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	GIP EI30
	UAB „Gipura“
	UAB „Gipura“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100719
	2019 02 20
	2022 02 19
	nešiojamieji gesintuvai
	LST EN 3-7+A1:2007     LST EN 3-10:2010
	BFE2 ir BFE6
	VšĮ „Savanorių ugniagesių ambasada“
	BONPET SYSTEMS d.o.o.
	Slovėnijos Respublika
	

	GTC 100718
	2019 02 04
	2022 02 03
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Flamasepas-2
	UAB „Retrorega“
	UAB „Retrorega“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100717
	2018 12 12
	2021 12 11
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	EKO-PPD
	UAB „Langemė“
	UAB „Langemė“
	Lietuvos Respublika
	

	GTC 100716
	2018 12 12
	2021 12 11
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	2H EI 120
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100715
	2018 11 29
	2021 11 28
	nešiojamasis gesintuvas
	LST EN 3-7+A1:2007

LST EN 3-10:2010
	GP-1x ABC/MP
	KZWM Ogniochron S. A.
	KZWM Ogniochron S. A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100714
	2018 11 29
	2021 11 28
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	1H EI 120
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100713
	2018 11 29
	2021 11 28
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	1H EI 60 ir 2H EI 60
	PUERTAS PADILLA S. L.
	PUERTAS PADILLA S. L.
	Ispanijos Karalystė
	

	GTC 100712
	2018 11 14
	2021 11 13
	atsparios ugniai ir sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	POL-SKONE FR EI 30 SR
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100711
	2018 11 07
	2021 11 06
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	POL-SKONE FR EI 30 SR
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100710
	2018 11 07
	2021 11 06
	atsparios ugniai durys
	LST EN 14600:2006
	POL-SKONE FR EI 30
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	POL-SKONE Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100709
	2018 10 19
	2021 10 18
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	Bochemit Antiflash
	Bochemie a.s.
	Bochemie a.s.
	Čekijos Respublika
	

	GTC 100708
	2018 10 05
	2021 10 04
	mineralinės vatos dembliai ir plokštės oro tiekimo kanalų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-3:2006+A1:2010
	U Protect WNM 4.0 N, U Protect WNM 4.0 V1, U Protect WNM 4.0 Alu1 (Black), U Protect Slab 4.0 N, U Protect Slab 4.0 V1, U Protect Slab 4.0 Alu1 (Black)
	UAB „Saint-Gobain statybos gaminiai“
	Saint-Gobain Isover G+H
	Vokietijos Federacinė Respublika
	

	GTC 100707
	2018 09 18
	2021 09 17
	mineralinės vatos plokščių sistema, skirta plieninių konstrukcijų apsaugai nuo gaisro
	LST EN 13501-2:2016
	CONLIT 150
	UAB „Rockwool“
	Rockwool Polska Sp. z o.o.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100706
	2018 09 18
	2021 09 17
	priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms
	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
	RP WOOD FIRE STOP
	UAB „RP Chemical“
	SIA „RP BUVE“
	Latvijos Respublika
	Sustabdytas 2021-04-19

Atnaujintas 2021-05-07

	GTC 100705
	2018 09 07
	2021 09 06
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	MB-45D 1 ir MB-45D 2
	UAB „Entransa“
	Wisniowski Sp. z o.o. S.K.A.
	Lenkijos Respublika
	

	GTC 100704
	2018 09 05
	2021 09 04
	sandarios dūmams durys
	LST EN 14600:2006
	SFB 2050
	UAB „Aulaukis“
	UAB „Aulaukis“
	Lietuvos Respublika
	Sustabdytas 2019-10-22
Panaikintas 2019-11-26


